# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2010 г. N 582

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ

НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ГРУППАМ РИСКА

В соответствии со статьей 10 Федерального закона "Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить перечни низковольтного оборудования, относящегося к группам риска, согласно приложениям N 1 - 3.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 31 декабря 2010 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

# Приложение N 1

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 29 июля 2010 г. N 582

ПЕРЕЧЕНЬ

НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ПЕРВОЙ

ГРУППЕ РИСКА

──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────

Вид низковольтного оборудования             │    Коды ОКП

──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────

Выключатели и переключатели пакетные                           34 2460

Выключатели и переключатели пакетно-кулачковые                 34 2470

Выключатели и переключатели пакетно-герметические              34 2480

Аппараты электрические для управления                          34 2800

электротехническими установками (кроме контакторов и

пускателей электромагнитных, реле управления и защиты)

Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры,       из 34 2810

переключатели барабанные, пускатели ручные

Выключатели и переключатели универсальные                      34 2820

малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи

Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых             34 2830

выключателей, микровыключатели (микропереключатели)

Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции,        34 2840

аппараты

Приводы для швейных машин                                      34 3531

Электронагреватели трубчатые для приборов для               из 34 4350

нагревания жидкостей

Лампы светодиодные                                          из 34 6000

Светильники для наружного освещения                         из 34 6100

Световые указатели и табло, имеющие встроенные              из 34 6100

источники света

Преобразователи электронные понижающие для ламп             из 34 6170

накаливания, светоизлучающих диодов

Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп               из 34 6170

Колодки клеммные светотехнические                           из 34 6481

из 34 6482

Лампы накаливания                                              34 6600

Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления           из 34 6700

Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп                  из 34 6920

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные                34 8100

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные                 34 8200

Элементы и батареи гальванические                              34 8300

Кабели управления                                              35 6100

Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой              из 35 6300

изоляцией

Кабели монтажные                                               35 8100

Провода монтажные                                              35 8200

Провода ленточные                                              35 8400

Кабели и провода для геофизических работ                       35 8500

Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей               из 42 1510

из 42 1520

Счетчики электрические активной и реактивной энергии        из 42 2820

из 42 2830

из 42 2840

Аппаратура оперативной, диспетчерской и громкоговорящей     из 66 5200

связи (домофоны)

Инструменты электромузыкальные                                 96 2500

Устройства и приспособления специальные для                    96 2600

воспроизведения игры на электромузыкальных инструментах

Автоматы игровые                                               96 8575

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# Приложение N 2

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 29 июля 2010 г. N 582

ПЕРЕЧЕНЬ

НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ КО ВТОРОЙ

ГРУППЕ РИСКА

──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────

Вид низковольтного оборудования             │    Коды ОКП

──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────

Электростанции передвижные с двигателями внутреннего        из 33 7500

сгорания мощностью не более 10 кВт

Электроагрегаты с двигателями внутреннего сгорания          из 33 7800

мощностью не более 10 кВт

Выключатели автоматические; устройства защитного            из 34 2100

отключения                                                  из 34 2200

Предохранители напряжением до 1000 В бытового и             из 34 2400

промышленного назначения

Рубильники и врубные переключатели, разъединители,          из 34 2450

выключатели неавтоматические, выключатели-

разъединители, переключатели-разъединители

Соединители электрические, зажимы контактные, наборы           34 2490

зажимов

Контакторы электромагнитные                                 из 34 2610

из 34 2620

из 34 2640

из 34 2650

Пускатели электромагнитные                                     34 2700

Комплектные устройства на напряжение до 1000 В              из 34 3000

Щитки осветительные для жилых зданий                           34 3433

Устройства вводно-распределительные для жилых и                34 3436

общественных зданий

Щитки осветительные для общественных и промышленных            34 3437

зданий

Агрегаты передвижные (прицепные) сварочные для бытового     из 34 4100

и аналогичного применения

Источники питания для электродуговой сварки                 из 34 4180

Электрокалориферы                                              34 4244

Электрокотлы, электроводонагреватели и подогреватели           34 4245

промышленного назначения

Установки и устройства электрообогревательные (с            из 34 4246

гибкими электронагревателями, конвективного и

инфракрасного нагрева, сельскохозяйственного

назначения)

светильники стационарные общего назначения (кроме           из 34 6100

светильников для освещения улиц и дорог)

светильники переносные общего назначения

светильники переносные детские

светильники ручные

светильники переносные для использования в саду

светильники со встроенными трансформаторами или

преобразователями для ламп накаливания

светильники для использования в клинических зонах

больниц и других медицинских учреждений

светильники для освещения сцен, телевизионных,

кино- и фотостудий

светильники для непрофессиональных фото-

и киносъемок

светильники встраиваемые

прожекторы

светильники для аквариумов

светильники, углубляемые в грунт

светильники для аварийного освещения

Патроны резьбовые для ламп накаливания и дуговых            из 34 6410

ртутных ламп

Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые)                        34 6480

Электроприборы для приготовления пищи                          34 6810

Электроприборы для отопления                                   34 6850

Инструменты и приборы санитарно-гигиенические                  34 6870

электронагревательные

Стабилизаторы напряжения                                       34 6881

Трансформаторы бытовые                                         34 6882

Автотрансформаторы                                          из 34 6883

Провода неизолированные для воздушных линий                    35 1100

электропередач

Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение        35 2000

до 1 кВ включительно                                        из 35 3000

Кабели силовые гибкие общего назначения                        35 4400

Провода силовые гибкие общего назначения                    из 35 4400

Кабели силовые для электрических установок                  из 35 5100

Провода и шнуры осветительные                                  35 5300

Провода для выводов обмоток электрических машин                35 5400

Кабели сигнально-блокировочные                                 35 6500

Комплексы вычислительные электронные цифровые               из 40 1200

Машины вычислительные электронные цифровые                     40 1300

Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые, машины       из 40 1700

контрольно-регистрирующие

Устройства и блоки питания электронных вычислительных       из 40 2000

машин

Устройства периферийные вычислительных комплексов и            40 3000

машин электронных цифровых

Приборы электроизмерительные лабораторные переносные        из 42 2400

аналоговые комбинированные

Программно-технические комплексы для автоматизированных        42 5000

систем

Средства копирования и оперативного размножения                42 6200

документов

Оборудование для регулирования микроклимата                 из 47 3853

Установки доильные                                             47 4141

Электровентиляторы для животноводческих                        47 4166

помещений инкубаторы                                        из 47 4311

машины для заготовки и приготовления кормов                 из 47 4471

из 47 4472

из 47 4474

из 47 4475

Приборы бытовые электрические нагревательные                   51 5500

Электроприборы для глажения                                    51 5530

Измельчители пищевых отходов                                из 51 5600

Электропылесосы                                                51 5611

Электрополотеры                                                51 5612

Электрополомойки                                               51 5614

Коврочисты                                                     51 5616

Электроприборы санитарно-гигиенические                         51 5650

Электроприборы санитарно-гигиенические прочие               из 51 5659

(гидромассажные ванны; туалеты электрические)

Электроприборы микроклимата                                    51 5670

Аппаратура радиовещательная (со встроенными блоками         из 65 7300

питания)

Аппаратура и оборудование телевизионные (со встроенными     из 65 7400

блоками питания)

Аппаратура радиоэлектронная бытовая (с питанием от          из 65 8000

сети)

Приборы радиоизмерительные                                     66 8000

Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные           из 96 3810

Видеоигры и устройства для них                                 96 3940

Оборудование светотехническое театральное                      96 8200

Пульты управления театральные                               из 96 8341

Шкафы театрального электрооборудования                         96 8370

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# Приложение N 3

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 29 июля 2010 г. N 582

ПЕРЕЧЕНЬ

НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ТРЕТЬЕЙ

ГРУППЕ РИСКА

──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────

Вид низковольтного оборудования              │    Коды ОКП

──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────

Аппараты электрические и электромеханические, элементы      из 34 2800

коммутации для цепей управления электротехническими

установками (кроме контакторов и пускателей

электромагнитных, реле управления и защиты), работающие

автономно

Выключатели, переключатели, регуляторы освещения            из 34 6420

Соединения штепсельные двухполюсные с плоскими                 34 6430

контактами

Соединения штепсельные двухполюсные с цилиндрическими          34 6440

контактами, приборные удлинители и разветвители,

включая удлинители на катушках

Шкафы СВЧ, включая микроволновые печи                          34 6826

Электроводонагреватели проточные                               34 6842

Электроприборы мягкой теплоты и излучатели                     34 6860

Провода и шнуры армированные                                из 34 6886

Устройства зарядные батарей, аккумуляторов                  из 34 6888

Кабели для светосигнального оборудования аэродромов            35 4300

Кабели для электродуговой сварки и электропечей                35 4600

Провода и кабели нагревательные                                35 5800

Газонокосилки электрические                                 из 47 3770

Инструмент электрифицированный (машины ручные и                48 3331

переносные электрические)

Электрические ручные глубинные вибраторы                    из 48 3381

Холодильники, морозильники и льдогенераторы                    51 5603

51 5620

из 51 5110

Стиральные машины                                              51 5630

Центрифуги                                                     51 5613

Машины и приборы для механизации кухонных работ                51 5640

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────